Zarządzenie Nr 11/2019

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

z dnia 15.02.2019r.

w sprawie wprowadzenia szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi zarządzam, co następuje:

§1

- Kierownicy jednostek organizacyjnych Uczelni, w których występują odpady medyczne odpowiedzialni są za właściwe postępowanie z odpadami polegające na :

  - klasyfikowaniu odpadów medycznych celem określenia właściwego sposobu postępowania z określonymi odpadami medycznymi,

  - zbieraniu odpadów medycznych w miejscach ich powstawania,

  - magazynowaniu odpadów medycznych w jednostkach organizacyjnych Uczelni, realizujących badania i doświadczenia naukowe oraz  przekazywaniu ich w celu utylizacji właściwej jednostce Uczelni.

- Kierownicy jednostek organizacyjnych, w których występuje materiał biologiczny zobowiązani są do opracowania procedury postępowania z odpadami medycznymi oraz instrukcji dotyczącej selektywnego zbierania odpadów na stanowiskach pracy.

- Odpowiedzialnym za wykonanie powyższego jest kierownik właściwej jednostki organizacyjnej Uczelni, w której występuje materiał biologiczny.

- Opracowaną procedurę i instrukcję kierownicy właściwych jednostek organizacyjnych zobowiązani są przekazać do Inspektoratu BHP Uniwersytetu Medycznego                       w Białymstoku.

§2

- Odpady medyczne powstałe w trakcie prowadzenia badań i doświadczeń naukowych, klasyfikuje się w następujący sposób:

  - odpady zakaźne o kodach: 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 82*,

  - odpady niebezpieczne, inne niż zakaźne o kodach: 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*,

  - odpady inne niż niebezpieczne o kodach: 18 01 01*, 18 01 04*, 18 01 07*, 18 01 09*.

- Katalog odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych oraz sposób ich klasyfikowania określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 2014, poz. 1923).

§3

- Przygotowaniem odpadów do wywozu zajmują się pracownicy jednostek organizacyjnych Uczelni, w których powstały odpady w trakcie prowadzenia  badań           i doświadczeń.

- Odpady medyczne określone w § 2 ust. 1 ppkt a-c, zbiera się w miejscach ich powstawania, uwzględniając ich właściwości, sposób ich unieszkodliwiania lub  odzysku.

- Odpady medyczne, o których mowa w § 2 ust. 1, ppkt a, z wyjątkiem odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru czerwonego, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, 
z możliwością jednokrotnego zamknięcia.

- Odpady medyczne, o których mowa w § 2 ust. 1, ppkt b, z wyjątkiem odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru żółtego, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.

- Odpady medyczne o których mowa w § 2 ust. 1, ppkt c, z wyjątkiem odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej albo do pojemników wielokrotnego użycia, w kolorze innym niż czerwony albo żółty, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych.

- Worki jednorazowego użycia umieszcza się na stelażach lub w sztywnych pojemnikach jednorazowego lub wielokrotnego użycia w sposób pozwalający na uniknięcie zakażenia osób mających kontakt z workiem lub pojemnikiem.

- Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie lub przecięcie.

Zasady oznaczania kolorami poszczególnych rodzajów odpadów medycznych stosuje się odpowiednio, w sposób pozwalający na jednoznaczne zidentyfikowanie przeznaczenia pojemnika.

- Pojemniki lub worki, o których mowa w § 3, zapełnia się co najwyżej do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie. Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkniętych pojemników lub worków jednorazowego użycia.

- Pojemniki lub worki, o których mowa w § 3, wymienia się tak często, jak pozwalają na to warunki przechowywania oraz właściwości odpadów medycznych w nich gromadzonych, nie rzadziej niż co 72 godziny.

- W przypadku uszkodzenia pojemnika lub worka, o którym mowa w § 3, umieszcza się go w całości w innym większym nieuszkodzonym pojemniku lub worku spełniającym te same wymagania.

§4

Pojemnik lub worek z odpadami medycznymi w miejscu ich powstawania posiada widoczne oznakowanie identyfikujące, które zawiera:

    - kod odpadów medycznych w nim przechowywanych,

    - nazwę wytwórcy odpadów medycznych,

    - numer REGON wytwórcy odpadów medycznych,

    - numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260), wraz 
z podaniem organu rejestrowego,

    - datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania),

    - datę i godzinę zamknięcia.

§5

  - Odpady medyczne, o których mowa w § 2 ust. 1 ppkt a i b, są wstępnie magazynowane w sposób selektywny z zachowaniem podziału określonego w § 3 ust. 3-5 i 7, 
w odpowiednio przystosowanym do tego celu pomieszczeniu albo stacjonarnym lub przenośnym urządzeniu chłodniczym, przeznaczonym wyłącznie do magazynowania odpadów medycznych, z zastrzeżeniem ust. 8. Przenośne urządzenie chłodnicze może być wykorzystywane do wstępnego magazynowania odpadów medycznych w przypadku wytwarzania ich niewielkiej ilości, jeżeli pozwala na zachowanie warunków, o których mowa w § 6.

  - Pomieszczenie do magazynowania odpadów medycznych:

- posiada niezależne wejście,

- jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych,

- posiada ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych 
i umożliwiających dezynfekcję,

- jest zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt,

- posiada drzwi wejściowe bez progu, których szerokość i wysokość gwarantuje swobodny dostęp,

- posiada miejsca lub boksy wydzielone i oznakowane w zależności od rodzaju magazynowanych odpadów medycznych, a w przypadku magazynowania odpadów medycznych w oznakowanych, szczelnie zamkniętych pojemnikach lub kontenerach dopuszcza się brak wydzielonych boksów,

- jest wyposażone w termometr do pomiaru temperatury wewnątrz pomieszczenia,

- posiada wentylację zapewniającą podciśnienie, z zapewnieniem filtracji odprowadzanego powietrza; dopuszcza się zastosowanie wentylacji grawitacyjnej pod warunkiem magazynowania odpadów medycznych w szczelnie zamkniętych pojemnikach lub kontenerach i oznakowanych w zależności od rodzaju magazynowanych odpadów medycznych,

- posiada zabezpieczenia techniczne przed rozprzestrzenianiem się magazynowanych odpadów medycznych, obejmujące również gromadzenie ewentualnych odcieków 
z tych odpadów.

  - Stacjonarne urządzenie chłodnicze do magazynowania odpadów medycznych:

- jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych,

- posiada ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych 
i umożliwiających dezynfekcję,

- jest zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt,

- posiada drzwi wejściowe bez progu, których szerokość i wysokość powinna gwarantować swobodny dostęp,

- jest wyposażone w termometr do pomiaru temperatury wewnątrz urządzenia,

- posiada zamknięcie drzwi wejściowych umożliwiające ich otwarcie od wewnątrz,

- posiada przedsionek przed wejściem do urządzenia.

  - Przenośne urządzenie chłodnicze:

- posiada wnętrze wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych 
i umożliwiających dezynfekcję,

- jest zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt,

- jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych,

- jest wyposażone w termometr do pomiaru temperatury wewnątrz urządzenia.

  - Przy pomieszczeniu spełniającym wymagania, o których mowa w ust. 2, oraz przy stacjonarnym urządzeniu chłodniczym spełniającym wymagania, o których mowa w ust. 3, zapewnia się dostęp do:

- umywalki z bieżącą zimną i ciepłą wodą, zainstalowanej w sposób umożliwiający co najmniej umycie rąk bezpośrednio po wyjściu z pomieszczenia lub urządzenia, wyposażonej w dozowniki z mydłem i środkiem do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowego użytku;

- wody bieżącej ciepłej i zimnej do celów porządkowych;

- wydzielonych miejsc odpowiednio do przechowywania czystych oraz zbierania brudnych środków ochrony indywidualnej dla osób przebywających w miejscach przeznaczonych do wstępnego magazynowania odpadów medycznych.

  - W sąsiedztwie przenośnego urządzenia chłodniczego spełniającego wymagania, 
o których mowa w ust. 4, zapewnia się dozownik ze środkiem do dezynfekcji rąk, podajnik na czyste rękawiczki jednorazowe oraz pojemnik na zużyte rękawiczki jednorazowe.

  - Pomieszczenie lub urządzenie spełniające wymagania, o których mowa w ust. 2-4, utrzymuje się na bieżąco w czystości. Po każdym usunięciu odpadów medycznych, 
o których mowa w § 2 ust. 1 pkt a, pomieszczenie lub urządzenie dezynfekuje się, 
a następnie myje albo dezynfekuje się i myje przy użyciu środka myjąco-dezynfekcyjnego, a w przypadku odpadów medycznych, o których mowa 
w § 2 ust. 1 pkt b i c, myje się i stosownie do potrzeb dezynfekuje.

  - Dopuszcza się wstępne magazynowanie odpadów medycznych, o których mowa 
w § 2 ust. 1 pkt c, w sposób selektywny z zachowaniem podziału określonego w § 3 ust. 3 i 5, w oznakowanych w zależności od rodzaju odpadów medycznych, szczelnie zamkniętych pojemnikach lub kontenerach, w innym miejscu wstępnego magazynowania niż wymienione w ust. 1, które:

    - jest przeznaczone i przystosowane do wstępnego magazynowania odpadów,

    - posiada uszczelnione podłoże i zorganizowane dojazdy lub dojścia,

    - jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych,

    - jest zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt,

    - jest zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych, w tym zadaszone,

    - jest utrzymywane na bieżąco w czystość.

§6

  - Wstępne magazynowanie odpadów medycznych o kodzie 18 01 02* odbywa się tylko 
w temperaturze do 10°C, a czas ich przechowywania nie może przekroczyć 72 godzin.

  - Wstępne magazynowanie odpadów medycznych o kodach 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10* i 18 01 82* odbywa się tylko w temperaturze do 18°C, z tym że od 10°C do 18°C może odbywać się tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej niż 72 godziny, natomiast w temperaturze do 10°C - nie dłużej niż 30 dni.

  - Odpady medyczne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt c, mogą być wstępnie magazynowane tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej 
niż 30 dni.

§7

- Przenoszeniem, przewożeniem i gromadzeniem odpadów w magazynach odpadów zajmują się pracownicy Działu Administracyjno - Gospodarczego i Usług UMB.

- Transport wewnętrzny odpadów medycznych z miejsca ich powstawania do miejsca wstępnego magazynowania odbywa się środkami transportu przeznaczonymi wyłącznie do tego celu.

- Do transportu wewnętrznego odpadów medycznych, o których mowa w § 2 ust. 1 ppkt a, używa się wózków zamykanych lub wózków przewożących pojemniki zamykane. 
W przypadku niewielkich ilości odpadów medycznych do transportu wewnętrznego odpadów medycznych można używać transportowych pojemników zamykanych.

- Transport wewnętrzny odpadów medycznych wykonuje się w sposób uniemożliwiający uszkodzenie pojemnika lub worka.

- Środki transportu wewnętrznego odpadów medycznych i pojemniki wielokrotnego użycia, służące do transportu odpadów medycznych, utrzymuje się na bieżąco 
w czystości. Po każdym usunięciu odpadów medycznych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt b i c, myje się i stosownie do potrzeb dezynfekuje, a w przypadku odpadów medycznych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt a, dezynfekuje się, a następnie myje albo dezynfekuje się i myje przy użyciu środka myjąco-dezynfekcyjnego.

- Transport wewnętrzny odpadów medycznych odbywa się w sposób uniemożliwiający narażenie na bezpośredni kontakt z tymi odpadami, niedopuszczający do ich zmieszania oraz pozwalający na zachowanie warunków higienicznych, w tym ochrony przed zanieczyszczeniem.

§8

  - Pracownik wykonujący czynności związane z transportem odpadów, nie może przystąpić do wykonywania czynności, jeżeli nie jest wyposażony w odzież ochronną i roboczą  (rękawice jednorazowego użytku, strój roboczy, maseczkę itp.).

  - Niezbędny element wyposażenia pracownika pracującego przy odpadach powinny          stanowić dodatkowe worki  foliowe (na wypadek uszkodzenia lub pęknięcia worka).

  - W przypadku pęknięcia lub rozerwania worka odpady należy bezzwłocznie zabezpieczyć pakując je ponownie do nowego worka lub pojemnika.

  - Zapakowane odpady w workach foliowych przenosimy z zachowaniem szczególnej             ostrożności, w celu uniknięcia ich uszkodzenia.

  - W przypadku przecięcia rękawiczki jednorazowego użytku i skaleczenia się, pracownik  zobowiązany jest do:

- niezwłocznego usunięcia zanieczyszczonej rękawicy,

- przepłukania zranienia dużą ilością bieżącej wody,

- zdezynfekowania miejsca zranienia,

- opatrzenia miejsca zranienia jałowym wodoszczelnym opatrunkiem,

- zasięgnięcia opinii lekarza sprawującego opiekę medyczną nad pracownikami Uczelni.

  - Zabrudzona materiałem biologicznym odzież ochronna lub robocza powinna być     zdezynfekowana  roztworem dezynfekującym oraz przekazana do prania.

  - O zdarzeniach wynikających z ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu pracownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić bezpośredniego przełożonego.

§9

Instrukcja w sprawie ogólnych zasad bezpiecznej pracy z materiałem biologicznym 
w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2017,poz. 1975) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z późn. zm.).

§11

Traci moc Zarządzenie Rektora Nr 48/10 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 6.09.2010 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego sposobu postępowania 
z odpadami medycznymi w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

§12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Adam Krętowski